## Sheet1
附件一：
序号 | 产品名称（*包括但不限于以下名称） | 规格型号（*包括但不限于以下规格型号） | 国产/进口 | *用途及技术要求 | 备注
1 | 可解脱弹簧圈（商品名：Target） | Target;Helical/Nano | 不限 | 动脉瘤填塞手术材料 | 神经科介入
2 | 可解脱弹簧圈（商品名：Target） | Target;360；standard;(3mm-5mm) | 不限 | 动脉瘤填塞手术材料 | 神经科介入
3 | 可解脱弹簧圈（商品名：Target） | Target;360;Ultra/Nano | 不限 | 动脉瘤填塞手术材料 | 神经科介入
4 | 可解脱弹簧圈（商品名：Target） | Target;360;soft | 不限 | 动脉瘤填塞手术材料 | 神经科介入
5 | 可解脱弹簧圈（商品名：Target） | Target;360;standard;(6mm-15mm) | 不限 | 动脉瘤填塞手术材料 | 神经科介入
6 | Envoy 6F导引导管 | 全系 | 不限 | 介入手术治疗通路建立的必备材料 | 神经科介入
7 | Excelsior SL-10微导管 | M003168181... | 不限 | 取栓手术必备材料 | 神经科介入
8 | PTA球囊导管(商品名：Gateway) | 1.5*9/2.0*9.2.25*15/3.0*15等 | 不限 | 血管狭窄球囊扩张手术通路建立材料 | 神经科介入
9 | 导丝（2601/2651/2641等） | 2601/2651/2641等 | 不限 | 颅内血管介入手术基础材料 | 神经科介入
10 | 导丝(商品名：Transend) | M003468020... | 不限 | 颅内血管介入手术基础材料 | 神经科介入
11 | 导引导管(商品名：Guider Softip) | 6F.7F.8F等 | 不限 | 介入器械导入通路 | 神经科介入
12 | 颅内可电解脱弹簧圈 | 直径3-20mm,长度4-30cm | 不限 | 动脉瘤填塞手术材料 | 神经科介入
13 | 颅内支架系统Neuroform EZ | 直径2.5-4.5mm,长度10-30mm | 不限 | 血管内支架植入材料 | 神经科介入
14 | 取栓支架 Trevo Provue | 4.0*20,90184 | 不限 | 脑梗死急性取栓手术支架 | 神经科介入
15 | 微导管ExcelsiorXT-27 | XT273581等系列 | 不限 | 血栓抽吸导管 | 神经科介入
16 | 微导管Trevo Pro 18 | 90238 | 不限 | 取栓手术支架 | 神经科介入
17 | 远端通路导管 | 外径1.30/1.4...070 | 不限 | 动脉瘤填塞手术材料 | 神经科介入
18 | 导引导管系统 | GC595M1VT | 不限 | 颅内介入手术通路 | 神经科介入
19 | 导丝 Traxcess Guidewire | GW1420040 | 不限 | 颅内血管介入导管置入引导材料 | 神经科介入
20 | 弹簧圈系统 MicroPlex Coil System | 100101HS-V | 不限 | 颅内动脉瘤填塞材料 | 神经科介入
21 | 弹簧圈分离控制盒 Detachment Controller | VG501 | 不限 | 解脱弹簧圈 | 神经科介入
22 | 抗栓塞远端保护装置 Embolic Protection System | 22437-19 | 不限 | 颈动脉支架植入前防止血栓脱落逃逸 | 神经科介入
23 | 颈动脉支架系统 RX Acculink Carotid Stent System | (锥形)1010132-30 | 不限 | 颈动脉狭窄手术用 | 神经科介入
24 | 颈动脉支架系统 RX Acculink Carotid Stent System | (直形)1010126-20 | 不限 | 颈动脉狭窄手术 用 | 神经科介入
25 | 外周球囊扩张导管 RX VIATRAC 14 PLUS Peripheral Dilatation Catheter | 1008189-15 | 不限 | 颅外段狭窄血管扩张 | 神经科介入
26 | 导丝 Traxcess Guidewire | GW1420040X | 不限 | 颅内血管介入导管置入引导材料 | 神经科介入
27 | 微导管 Headway Microcatheter | MC172150S | 不限 | 颅内血管介入治疗手术通路 | 神经科介入
28 | 微导管 Headway Microcatheter | MC172150STX | 不限 | 颅内血管介入治疗手术通路 | 神经科介入
29 | 弹簧圈系统 MicroPlex Coil System | Cosmos10系列:100306CSSR-V | 不限 | 颅内动脉瘤填塞材料 | 神经科介入
30 | 颅内支架系统 LVIS Intraluminal Support Device | 212517-CAS | 不限 | 用于颅内血管狭窄或动脉瘤手术 | 神经科介入
31 | 弹簧圈系统 MicroPlex Coil System | 100933CSSR-V | 不限 | 颅内动脉瘤填塞材料 | 神经科介入
32 | 微导管 Headway Microcatheter | MC212150S | 不限 | 颅内血管介入治疗手术通路 | 神经科介入
33 | 弹簧圈系统 MicroPlex Coil System | 100202CSSR-V | 不限 | 颅内动脉瘤填塞材料 | 神经科介入
34 | 微导管 Headway Duo Microcatheter | MC162167S | 不限 | 颅内血管介入治疗手术通路 | 神经科介入
35 | 颈动脉支架系统Xact Carotid Stent System | （直形）82095-01 | 不限 | 用于颈动脉狭窄手术 | 神经科介入
36 | EVAL非粘附性液体栓塞剂 | EVAL—I | 不限 | 用于颅内动静脉畸形 | 神经科介入
37 | 取栓导管 Thrombectomy Device | 01-000700 | 不限 | 用于急性脑梗死颅内血管取栓手术 | 神经科介入
38 | 自膨式颅内支架 Self-expanding intracranial stent | LEO.2.5X12 | 不限 | 用于颅内血管狭窄手术 | 神经科介入
39 | 颅内球囊扩张导管 | 直径（mm)：1.50±0.15 | 不限 | 输送球囊 | 神经科介入
40 | 穿刺针 | 12-004798，... | 不限 | 用于血管穿刺的必备材料，用于穿刺过程中损坏穿刺针，需要更换备用。提供血管系统的入路(用于在血管造影术中引入导丝)。 | 外周血管介入（心内）
41 | 心脏电生理刺激仪食道电极 | DF-5A | 国产 | 做食道电生理的必须材料 | 电生理（心内）
42 | 硬脑（脊）膜补片 | 60×60方形、 SⅡN等 | 不限 | 用于硬脑膜、硬脊膜的修复 | 神外